

Общество с ограниченной ответственностью

410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87

Тел. 8(8452) 71-61-42; 8-9173258215; E-mail: warmgaz@mail.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для проработки конструкции и изготовления
и изготовления узла учета газа 

(на раме - УУРГ, в шкафу – ШУУРГ, ПУРГ, в блоке - БУУРГ)                                         

_____________________________________________________________________________

1. Аттестационное давление в газопроводе ______________________________________МПа.

2. Фактическое давление в газопроводе Pвх:
                                                                       max_______________________________________МПа;
                                                                                  min_____________________________________МПа
3. Наибольший расход газа
                                                                        ______________________________________м3/ч
4. Наименьший расход газа

                                                                                     __________________________________________ м3/ч
5. Тип отопления _______________________________________________________________


                                                                              (водяное с АОГВ, газовое, электрическое, водяное от внешнего источника)

6. Необходимость учета расхода Эл.энергии ____________________________________


7. Необходимость дополнительной секции блока под телеметрию___________________
8. Прочие условия:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Заказчик:
	

	
	

	Исполнитель: 
	
	
	

	
	
	
	

	Должность:
	подпись

	
	м.п

	Контактный телефон, факс 
	

	
	

	
	


